## Лист1
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | НДС | ИТОГО с НДС
1 | Кабель витая пара кат.5е, 4 пары U/UTP, 0,51 +/0,01, PE, черный, внешний, коробка 305 | 1 | шт | 17162.4 | 17162.4 | 3432.48 | 20594.88
2 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | 4 | м | 142.63 | 570.52 | 114.104 | 684.624
3 | Патч-корд UTP категория 5e LSZH 0.5м серый | 4 | шт | 271.2 | 1084.8 | 216.96 | 1301.76
4 | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой черная | 150 | м | 58.8 | 8820 | 1764 | 10584
5 | CVS-IPark 2-4 DV, специализированная IP камера | 6 | шт | 28800 | 172800 | 34560 | 207360
| КПП1: камера на въезд - на столбик калитки, высота установки ~1м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП2: камера на въезд - на столбик возле уловителя стрелы КПП2: камера на въезд - на столбик возле тумбы шлагбаума КПП2: камера на выезд - на столбик возле уловителя стрелы КПП3: камера на въезд - столбик возле уловителя стрелы, высота установки ~1.2м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП3: камера на въезд - столбик возле тумбы шлагбаума, высота установки ~1.2м |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
6 | CVS-IPark 3-6 DV, специализированная IP камера | 6 | шт | 28800 | 172800 | 34560 | 207360
| КПП1: камера на въезд - на столбик за тумбой шлагбаума, высота установки ~1.2м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП1: камера на выезд - на столбик калитки, высота установки ~1.5м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП2: камера на выезд (дальний) - на столбик возле уловителя стрелы |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП3: камера на выезд - на столбик возле уловителя стрелы, высота установки ~1.5м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП4: камера на выезд - на столбик возле тумбы шлагбаума, высота установки ~1.3-1.5м |  |  |  |  | 0 | 0
| КПП4: камера на въезд - на столбик в 3 метрах от уловителя стрелы, высота установки ~1.2 м |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Stolz Штольц H-3000 опора 80х80 для видеокамеры- | 7 | шт | 9948 | 69636 | 13927.2 | 83563.2
| квадратный профиль, бетонируемый |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Сервер распознавания (12 каналов) - расположение в рэковой стойке ШТК10.1 в серверной | 1 | шт | 294000 | 294000 | 58800 | 352800
9 | ИБП Ippon Innova RT II 2000- для сервера, расположение в рэковой стойке ШТК10.1 в серверной | 1 | шт | 139068 | 139068 | 27813.6 | 166881.6
10 | Cabeus PDU-8P-2IEC Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14- расположение в рэковой стойке ШТК10.1 в серверной | 1 | шт | 3954 | 3954 | 790.8 | 4744.8
11 | Cabeus SH-J017-1U-315 Полка 19" перфорированная консольная 1U глубина 315 мм- расположение в рэковой стойке ШТК10.1 в серверной | 1 | шт | 2202 | 2202 | 440.4 | 2642.4
12 | Маршрутизатор MikroTik RB750Gr3- расположение на полке в рэковой стойке ШТК10.1 в серверной | 1 | шт | 9840 | 9840 | 1968 | 11808
13 | CVS-USBKey, ключ защиты систем CVS c интерфейсом USB- к серверу | 1 | шт | 3600 | 3600 | 720 | 4320
14 | Блок цифровых входов-выходов с сетевым интерфейсом, модель "CVS- DIO IP"- установка в шкафы NSGate, либо в Mastermann при выборе варианта с UHF | 4 | шт | 18000 | 72000 | 14400 | 86400
15 | Блок бесперебойного питания ST-ББП-50 (с защитой АКБ), (версия 2)/СДЕЛАНО В РОССИИ, Источник питания стабилизированный 12В/5А,с возможностью автономной работы от АКБ 7А/ч, защита от КЗ и глубокого разряда- в шкафчики для питания DIO, Sigur | 4 | шт | 6996 | 27984 | 5596.8 | 33580.8
16 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач, герметичный свинцово-кислотный | 4 | шт | 2340 | 9360 | 1872 | 11232
17 | АРМ оператора Core i5, ОЗУ 8Gb, SSD 1Tb, HDMI, USB | 1 | шт | 102000 | 102000 | 20400 | 122400
18 | Монитор 27' Acer Vero B277KC3bmipruzx Black- для рабочего места администратора в серверной | 1 | шт | 45660 | 45660 | 9132 | 54792
19 | Клавиатура + мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (920- 003169/3161/3236) - для АРМ | 1 | шт | 4632 | 4632 | 926.4 | 5558.4
20 | Источник питания UPS Smart Power Pro II Euro 1200- для подключения АРМ в диспетчерской | 1 | шт | 26241.6 | 26241.6 | 5248.32 | 31489.92
21 | Коммутатор D-Link DGS-1005P/A1A- для подключения АРМ в диспетчерской | 1 | шт | 5158.8 | 5158.8 | 1031.76 | 6190.56
22 | Сетевой фильтр ZIS Pilot m Max 4 розетки (евро с заземлением), 15А/3.3кВа, автомат, 3 м, черный (Pilot m-Max 3M) - для подключения АРМ в диспетчерской | 1 | шт | 1798.8 | 1798.8 | 359.76 | 2158.56
23 | Программное обеспечение CVSCenter. Лицензия "CVS-IP Standart" для подключения одной IP камеры. | 12 | шт | 4320 | 51840 | 10368 | 62208
24 | Система автоматического распознавания гос.рег.знаков трансп.средств. Лицензия "CVS Авто+" на 1 канал | 12 | шт | 36000 | 432000 | 86400 | 518400
25 | Лицензия «Иностранные номера» для работы сервера распознавания. | 12 | шт | 12000 | 144000 | 28800 | 172800
| Лицензируется каждый канал измерения скорости. |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Строительно-монтажные работы | 1 | шт | 601539.6 | 601539.6 | 120307.92 | 721847.52
27 | Пусконаладочные работы | 1 | шт | 72369.6 | 72369.6 | 14473.92 | 86843.52
28 | Настройка локальной сети | 1 | шт | 28610.4 | 28610.4 | 5722.08 | 34332.48
29 | Подготовка исполнительной документации | 1 | шт | 86774.4 | 86774.4 | 17354.88 | 104129.28
30 | Доставка товара Тариф-3 | 1 | шт | 12000 | 12000 | 2400 | 14400
31 | Выставление квитанций на целевой сбор, контроль сбора | 1 | шт | 5000 | 5000 | 1000 | 6000
ИТОГО |  |  |  | 1609288.23 | 2624506.92 | 524901.384 | 3149408.304
Итого разовый платеж
3149408.304 | руб. единоразово
64320 | руб. в месяц: Ежеквартальное техническое обслуживание (1 выезд в квартал регламентный, 1 выезд в квартал аварийный)
190000 | руб. в месяц: Ежемесячные работы по администрированию и поддержанию работоспособности системы (заполнение и поддержание актуальной базы, восстановление и ремонт оборудования)
9155.52 | руб. в месяц: Комиссия ЕИРЦ по сбору платежей
263475.52 | руб. в месяц ИТОГО
87852 | м2 - площадь начисляемая Рафинад
35.849 | руб./м2 единоразово
2150.9413 | (руб. с квартиры 60м2 справочно)
2.9991 | руб./м2 ежемесячно 2025
179.945 | (руб. с квартиры 60м2 справочно)
3.299 | руб./м2 ежемесячно 2026
197.9395 | (руб. с квартиры 60м2 справочно)
3.6289 | руб./м2 ежемесячно 2027
217.7335 | (руб. с квартиры 60м2 справочно)